Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 11 по ул. Артельная – на 2011, 2012, 2013 г.г.

План работы по содержанию общего имущества дома на 2011, 2012, 2013 г.г.

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год – 1 раз в 2011 году.

- Замена стояков ХВС и ГВС в 3, 4 и 5 подъездах (45 квартир) 270 м.п.

- Утепление наружных стен

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год – 1 раз в 2012 году.

- Работы по утеплению торцевой стены дома

- Ремонт кровли - 900 кв. м.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год – 1 раз в 2013 году.

1. Ремонт входной группы 1 -ого подъезда, частичный ремонт цоколя и отмостки

2. Ремонт кровли 1 подъезд, 5 подъезд, примыкание - 2 подъезд, 3 подъезд

3. Замена канализации - 4 подъезд

4. Утепление наружных стен

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1. 2011 год - утепление наружных стен - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2. 2012 год - утепление наружных стен - 1 раз в 2012 году

Выполнено   утепление   одной   торцевой   стены,   на   остальной   объем   работ    не предусмотрены средства по решению собственников

3. 2013 год – утепление наружных стен

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 34 Б по ул. Пушкина на 2011, 2012, 2013 г.г.

План работы по содержанию общего имущества дома

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год  - 1 раз в 2011 году.

1. Частичный ремонт кровли

2.  Ремонт подъездов

3. Утепление наружных стен

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год – 1 раз в 2012 году.

1. Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС в подвальном помещении

2. Замена запорной арматуры на стояках центрального отопления

3. Частичная замена розлива центрального отопления

4 Замена участков канализации

5. Ремонт кровли 500 кв. м.

6. Утепление наружных стен

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год – 1 раз в  2013 году.

- Ремонт крыльца 1-го подъезда

- Установка и окраска штакетника

- Ремонт температурного шва

- Утепление наружных стен

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1. 2011 год - утепление наружных стен - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2. 2012 год - утепление наружных стен - 1 раз в 2012 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

3. 2013 год – утепление наружных стен – 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 34 Г по ул. Пушкина

План работы по содержанию общего имущества дома

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год – 1 раз в 2011 году

- Установка пластиковых окон

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год – 1 раз в 2012 году

- Ремонт входной группы (декоративный ремонт и ремонт электропроводки)

- Ремонт электрощитовых

- Оснащение пожарных гидрантов рукавами

- На основании заявления членов совета дома от 31.10. 12 года выполнен ремонт
козырьков за счет средств капитального ремонта 2013 года

- Установка пластиковых окон

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год – 1 раз в 2013 году

- Ремонт козырьков

2.  Установка пластиковых окон

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1.	2011 год - установка пластиковых окон - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2.	2012 год - установка пластиковых окон - 1 раз 2012 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

3.   2013 год – установка пластиковых окон – 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 32, корпус 3 по ул. Генерала Ивлиева

План работы по содержанию общего имущества дома

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год 1 раз в 2011 году.

1. Утепление перекрытия

2. Ремонт кровли

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год 1 раз в 2012 году.

1. Утепление перекрытия

2. Ремонт электропроводки в подвальном помещении

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год 1 раз в 2013 году.

1. Утепление наружных стен

2. Ремонт электропроводки в подвальном помещении

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1. 2011 год - утепление перекрытия - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2. 2012 год - утепление перекрытия - 1 раз в 2012 году

Выполнено – в полном объеме

3. 2013 год – утепление перекрытия - 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 12 по ул. Студенческая

План работы по содержанию общего имущества дома

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год 1 раз в 2011 году

1. Замена наружных канализационных сетей (не выполнено – обязанность водоканала)

2. Утепление наружных стен

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год 1 раз в 2012 году

- Прочистка наружных канализационных сетей - 6 раз

- Ремонт узла ввода ХВС

- Частичная замена электропроводки и светильников
 4. Утепление наружной стены

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год 1 раз в 2013 году

- Замена запорной арматуры

- Ремонт кровли

- Ремонт сандриков

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1.	2011 год утепление наружных стен - 1 раз в

2011	году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2.	2012 год утепление наружных стен - 1 раз в

2012 году
   Выполнено–частично

3. 2013 год утепление наружных стен - 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - О

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом